MCT80B壁挂式温度变送器

MCT80B壁挂式温度变送器通过先进的电路集成和处理技术，配合温度传感器实现对现场温度的准确测量，并输出标准电压或电流信号，可挂在墙壁上直接测量环境温度，具有体积小、重量轻、测量精度高、响应速度快、长期稳定性好等特点，可广泛应用于气象、国防、科研、邮电、烟草、化工、环保、档案文物保存、医疗卫生、宾馆、粮食等物资仓储、果品保鲜、高级住宅等各种需要对空气温度进行测量与控制的场合。

特点：

- 使用进口铂热电阻作为温度敏感元件，性能稳定，使用寿命长；

- 响应速度快；

- 外型小巧、紧凑，使用方便；

- 采用专用温度补偿电路和线性化处理电路，线性好，温漂小，抗干扰能力强；

- 传感、变送一体化设计；

- 可配接二次仪表，可带蜂鸣器报警或继电器报警输出，可选显示屏方式。

主要技术参数：

- 测量范围：温度：-50~80℃

- 传感 器： PT100

- 电气连接：引线输出

产品选型：

| MCT80B壁挂式温度变送器 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 型号 | 选项 |  |  |  |
|  | 口 | 量程范围 |  |  |
|  |  | 温度：（ ）℃ |  |  |
|  |  | S | 选择输出信 |  |
|  |  |  | 1 | (4～20)mA（默认） |
|  |  |  | 2 | (0～5)VDC |
|  |  |  | 3 | 其它 |